| № п/п | Документы |
| --- | --- |
|  | Характеристика санитарного состояния источников водоснабжения |
|  | Анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами |
|  | Гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) - при поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при подземном источнике |
|  | Данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема при наличии гидравлической связи между ними |
|  | Данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов |
|  | Определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования |
|  | Правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны всех поясов |
|  | Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме: |
|  | ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе: при поверхностном источнике водоснабжения - 1:50000 - 1:100000, при подземном - 1:10000 - 1:25000 |
|  | гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания водозабора - при подземном источнике водоснабжения |
|  | план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1000 |
|  | план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10000 - 1:25000 - при подземном водоисточнике и в масштабе 1:25000 - 1:50000 - при поверхностном водоисточнике с нанесением всех расположенных на данной территории объектов |

Перечень документов для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы проектной документации ЗСО