Перечень документов для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы условий работы с ИИИ

| № п/п | Документы |
| --- | --- |
|  | Лицензия на осуществление деятельности в области использования ИИИ |
|  | Копии приказа(ов) на лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение источников ионизирующего излучения |
|  | Копия решения об установлении категории потенциальной опасности радиационного объекта |
|  | Контрольные уровни воздействия радиационных факторов |
|  | Копии протоколов исследований (измерений): параметров радиационной обстановки на рабочих местах; параметров микроклимата (в холодный и теплый периоды года); параметров световой среды на рабочих местах; уровней шума на рабочих местах; содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. Вышеперечисленные исследования (измерения) должны быть выполнены лабораториями, аккредитованными на данные виды исследований |
|  | Копия санитарно-эпидемиологического заключения |
|  | Списки персонала групп А и Б |
|  | Выписка из «Графика производственного радиационного контроля» |
|  | Копия заключительного акта медосмотра |
|  | Выкопировка планировки помещений |
|  | Проект подписанного приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению (в «табличной форме»), содержащий сведения о работах с источниками ионизирующих излучений в помещениях участка |
|  | при работе с открытыми источниками: радионуклид, вещество, его агрегатное состояние, максимально допустимая одноразовая активность на рабочем месте, годовое потребление, вид и характер работ, место работ, класс работ, разрешённых к проведению в данном помещении |
|  | при работе с закрытыми источниками: нуклид, вид источника (для установок, аппаратов, приборов - тип, марка, год выпуска; для нестандартных ИИИ - изготовитель, данные о согласовании выпуска с органами государственного санитарно- эпидемиологического надзора), максимальная активность источника, максимально допустимое одноразовое количество источников на рабочем месте и их суммарная активность на рабочем месте, годовое потребление (для короткоживущих нуклидов), вид и характер работ, место работ |
|  | при работе с устройствами, генерирующими излучение: вид источника; для установок, аппаратов, приборов - тип, марка, год выпуска; для нестандартных ИИИ - изготовитель, данные о согласовании выпуска с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора; вид, энергия и интенсивность ионизирующего излучения (ускоряющее напряжение, сила тока, мощность и т.п.); максимально допустимое количество одновременно работающих ИИИ, количество ИИЙ, размещенных в одном месте; вид и характер работ, место работ |
|  | при других работах с ИИИ - те же сведения, что и в пункте а), b), c), для работ по перевозке радиоизотопных источников и радиоактивных отходов спецавтотранспортом - вид, марка и номер автомашины |
|  | для транспорта - вид, марка, номер, оборудование, радионуклид, ИИИ, суммарную активность, количество, вид РАО, категорию упаковок, лицо, ответственное за радиационную безопасность |